SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM WYŚWIETLACZA WIELKOFORMATOWEGO (TELEBIMU) W TECHNOLOGII SMD DLA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MYSZKOWIE

ZAMAWIAJĄCY:

MIEJSKI DOM KULTURY W MYSZKOWIE

ZATWIERDZAM:

Myszków, dnia: 05.04.2016 r.

Sporządził:

Elza Maroń – Kierownik Działu Administracji i Kadr MDK w Myszkowie

Przedmiot zamówienia opisał:

Paweł Cempa

SPIS TREŚCI:

1.	ROZDZIAŁ 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.	3

2.	ROZDZIAŁ 2. Tryb udzielenia zamówienia.	3

3.	ROZDZIAŁ 3. Opis przedmiotu zamówienia.	4

4.	ROZDZIAŁ 4. Termin wykonania zamówienia.	5

5.	ROZDZIAŁ 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.	5

6.	ROZDZIAŁ 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.	6

7.	ROZDZIAŁ 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.	9

8.	ROZDZIAŁ 8. Wymagania dotyczące wadium.	9

9.	ROZDZIAŁ 9. Termin związania ofertą.	9

10.	ROZDZIAŁ 10. Opis sposobu przygotowania oferty.	10

11.	ROZDZIAŁ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.	12

12.	ROZDZIAŁ 12. Opis sposobu obliczenia ceny.	12

13.	ROZDZIAŁ 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.	12

14.	ROZDZIAŁ 14. Informacje o formalnościach jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.	14

15.	ROZDZIAŁ 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	14

16.	ROZDZIAŁ 16. Wzór umowy, wymaganej przez Zamawiającego do zawarcia 
zWykonawcą.	16

17.	ROZDZIAŁ 17. Środki ochrony prawnej.	16

Załączniki:

Załącznik Nr 1 do SIWZ	  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	19

Załącznik Nr 2 do SIWZ	  Formularz oferty.	24

Załącznik Nr 3 do SIWZ	 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.	27

Załącznik Nr 4 do SIWZ	Wykaz wykonanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.	28

Załącznik Nr 5 do SIWZ	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.	29

Załącznik Nr 6 do SIWZ 	Oświadczenie (informacja) Wykonawcy, o którym mowa  w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych.	30

Załącznik Nr 7 do SIWZ	Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.	31

Załącznik Nr 8 do SIWZ	Wzór oświadczenia gwarancyjnego Wykonawcy.	38

# ROZDZIAŁ 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

- Zamawiającym jest:

Miejski Dom Kultury w Myszkowie

ul. 3 – go Maja 15 
42-300 Myszków

tel.   34 313-26-59,

faks: 34 313-18-34,

internet: http://mdk-myszkow.pl/

e-mail: administracja@mdk-myszkow.pl

NIP: 577-10-03-105

REGON:  000281306

- Komórką organizacyjną Zamawiającego, nadzorującą udzielenie zamówienia jest: 
Dział Administracyjny Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie ul. 3 – go Maja 15, 
42-300 Myszków, tel. 34 313-26-59.

- Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma z wyłączeniem oferty, związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego objętego niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, były kierowane wyłącznie na adres:

Miejski Dom Kultury w Myszkowie

ul. 3 – go Maja 15 
42-300 Myszków

# ROZDZIAŁ 2. Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w języku polskim, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie „ustawą”.

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r.- Kodeks cywilny (jednolity tekst: Dz. U. z 2014r. poz. 121 z późn. zm.).

- Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 209 000 euro, natomiast przekracza kwotę 30 000 euro i została określona jako iloraz wartości wyliczonej w złotych i przelicznika średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,1749, podanego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2254).

- Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zwana dalej w skrócie „SIWZ" stanowi wraz z załącznikami kompletny dokument, który obowiązuje Wykonawcę i Zamawiającego podczas całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego realizacji.

- Modyfikacje SIWZ, zapytania Wykonawców w sprawie treści SIWZ i udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

# ROZDZIAŁ 3. Opis przedmiotu zamówienia.

- Rodzaj zamówienia: dostawa.

Kody CPV dotyczące zamówienia:

Główny przedmiot:

38653400- 1:	Ekrany projekcyjne.

Dodatkowe przedmioty:

51310000-8: 	Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo.

51610000-1: 	Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji.

79632000-3: 	Szkolenie pracowników.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem fabrycznie nowego, wyprodukowanego po 2014r., wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) wykonanego w technologii SMD o powierzchni całkowitej 16 m2 (+-10%), charakteryzującego się wielkością piksela 10 mm, na konstrukcji aluminiowej mobilnej, oprogramowaniem oraz sterownikiem łączącym komputer z telebimem, montażem, ustawieniem, szkoleniem, oraz gwarancją.

- Miejsca montażu telebimu:

  - Tymczasowo, w okresie trwania mistrzostw Europy w piłce nożnej – na terenie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego „Dotyk Jury”, znajdującego się przy ul. Granicznej 
w Myszkowie;

  - Docelowo, po zakończeniu mistrzostw Europy w piłce nożnej - centrum Myszkowa, 
ul. Plac Dworcowy.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony się w załączniku nr 1 do SIWZ.

- Wymagania stawiane przez Zamawiającego dostawie:

1. Wykonawca składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest zobowiązany udowodnić, że oferowany przez Wykonawcę wyświetlacz wielkoformatowy spełnia wymagania podane przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ – rozdz. III (Specyfikacja telebimu);

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań przedmiotowych dla oferowanego wyświetlacza wielkoformatowego są:

    - Oświadczenie producenta telebimu lub Wykonawcy, że oferowany wyświetlacz wielkoformatowy:

- jest fabrycznie nowy i wyprodukowany został po 2014r.,

jest dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej i posiada oznakowanie urządzenia symbolem CE,

    - Specyfikacja techniczna telebimu pochodząca od jego producenta.

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi w przedmiocie zamówienia.

Jeżeli w dokumentach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane z nazwy znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz systemy odniesienia (normy) - oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Rozwiązania równoważne zastosowane przez Wykonawcę nie powinny posiadać cech (parametrów) gorszych od podanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w składanej ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy.

- Zamawiający nie dopuszcza:

  - składania ofert częściowych;

  - składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje:

  - zawarcia umowy ramowej;

  - ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;

  - wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;

  - rozliczenia w walucie innej niż polski nowy złoty (PLN).

# ROZDZIAŁ 4. Termin wykonania zamówienia.

            - Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 12.07.2016r., w tym:

        - termin wykonania dostawy telebimu z urządzeniami i wyposażeniem, wraz 
z tymczasowym montażem na terenie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego „Dotyk Jury”, przy ul. Granicznej w Myszkowie: 45 dni od daty zawarcia umowy,

        - termin docelowego montażu telebimu na Placu Dworcowym w Myszkowie: 
od 11.07.2016r. do 12.07.2016r.

            - Za termin wykonania dostawy telebimu z urządzeniami i wyposażeniem, wraz z tymczasowym montażem, uważa się datę podpisania protokołu odbioru dostawy z instalacją telebimu.

            - Za termin wykonania całego zakresu przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

# ROZDZIAŁ 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) posiadanie wiedzy i doświadczenia:

warunek będzie spełniony, jeżeli

  - z treści oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, będzie wynikać, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek;

oraz:

  - z wykazu wykonanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, będzie wynikać, że:

- Wykonawca zrealizował przynajmniej jedno zamówienie o wartości 
min. 80000 zł brutto, polegające na dostawie wyświetlacza wielkoformatowego
w technologii SMD lub LED,

- w celu potwierdzenia należytego wykonania wykazanej dostawy Wykonawca załączył poświadczenia, że wykazana dostawa została wykonana należycie.

2) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

warunek będzie spełniony, jeżeli:

z treści oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych 
w art. 22 ust. 1 ustawy, będzie wynikać, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek,

3) dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:

warunek będzie spełniony, jeżeli:

z treści oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych 
w art. 22 ust. 1 ustawy, będzie wynikało, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunki, 
o których mowa w ust. 1 spełniają łącznie.

- Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy w celu spełnienia warunków wymienionych w ust. 1 jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Ocena dowodów następuje na podstawie treści dokumentów wymienionych w ust. 2 i 3 rozdziału 6 SIWZ.

- Zamawiający żąda, aby Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert, wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Ocena braku podstaw do wykluczenia następuje na podstawie treści składanych przez Wykonawcę dokumentów wyszczególnionych w ust. 4 rozdziału 6 SIWZ.

- Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powinien osobno wykazać ww. brak podstaw do wykluczenia.

- Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, winien wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, poprzez przedłożenie również dokumentów tych podmiotów, które zostały wymienione w ust. 4 rozdziału 6 SIWZ.

- Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Wykonawca nie może należeć do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.) co inni Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że Wykonawcy wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

# ROZDZIAŁ 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

            - W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą składa następujące 	dokumenty:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, określonych w art. 22 ust.1 ustawy - wzór dokumentu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;

2) wykaz wykonanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie – wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4.

            - Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
to Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga od Wykonawcy pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia, składanego w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie, zawierającego w swojej treści informacje, dotyczące co najmniej:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Jeżeli treść zobowiązania, o którym mowa w ust. 2, lub zastępujących go innych przedkładanych dokumentów, nie będzie zawierała dowodów, iż Wykonawca w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia dysponuje zasobami innych podmiotów, to zgodnie z art. 26 ust 2 b, 
w związku z § 1 ust 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
19 lutego 2013r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231), Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów 
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać od Wykonawcy również dokumentów wymienionych w ww. rozporządzeniu, dotyczących postanowień ust. 2 niniejszego rozdz. SIWZ.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą składa następujące dokumenty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22. ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówieniu, to Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia dokumentów tych podmiotów, które zostały wymienione w ust. 4.

- W celu zbadania przez Zamawiającego, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – patrz wzór oświadczenia (informacji) – załącznik nr 6 do SIWZ.

- W przypadku, jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, obowiązek złożenia dokumentów wymienionych w ust. 4 i 6 dotyczy osobno każdego z nich.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 8, powinny być wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.

- W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Dokumenty Wykonawca złoży w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku podmiotów z zasobów których korzysta Wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność 
z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

# ROZDZIAŁ 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą przekazywane pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (e-mail), na adresy które zostały wskazane w Rozdziale 1 SIWZ.

- W przypadku przesyłania przez Wykonawcę oświadczeń, dokumentów, o których mowa 
w ust. 1, faksem lub drogą elektroniczną, uważa się, że zostały złożone w terminie, jeżeli faks lub e-mail dotarł do Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
a przesyłka z oryginałami tych oświadczeń, dokumentów lub ich kopiami, poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, została nadana w tym samym, co faks lub e-mail terminie.

- Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (e-mail). W przypadku przesłania powyższych dokumentów faksem lub drogą elektroniczną - termin zostaje dochowany, jeżeli dotarły one do adresata w obowiązującym terminie a ich oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem zostały niezwłocznie przesłane drogą pocztową.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zawsze dopuszczalne jest stosowanie tylko formy pisemnej przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, przy czym uważa się, że zostały złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

- Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i do udzielania im wyjaśnień treści SIWZ Zamawiający upoważnia następujące osoby:

-Paweł Cempa –  telefon: 600 548 862 - w godzinach 8.00 – 16.00

-Aleksandra Pindych – telefon 34 313 26 59 w godzinach 8.00 – 16.00

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7.

# ROZDZIAŁ 8. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

# ROZDZIAŁ 9. Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# ROZDZIAŁ 10. Opis sposobu przygotowania oferty.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

- Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Ofertę należy sporządzić na podstawie SIWZ i jej załączników.

- Do SIWZ załączony jest wzór oferty w postaci formularza oferty wraz z innymi dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego.

- Do wypełnionego formularza oferty (treści oferty) Wykonawca winien dołączyć:

  - dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych dla oferowanego wyświetlacza wielkoformatowego, wymienione w rozdz. 3 ust. 4 pkt 2);

  - wymagane przez Zamawiającego dokumenty, potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu;

  - inne wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty.

- Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana trwałym, czytelnym pismem, najlepiej bez poprawek. Ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (w załącznikach do oferty) winny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą pełnomocnictwo.

- Wszystkie zapisane strony oferty (w tym załączniki) powinny być podpisane przez: osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym:

- w spółkach prawa handlowego osoby upoważnione – zgodnie z danymi ujawnionymi 
w KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM,

- w pozostałych podmiotach osoby wskazane w CENTRALNEJ EWIDENCJI 
I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,

w każdym przypadku przez PEŁNOMOCNIKA Wykonawcy zgodnie z udzielonym prawidłowo w tym zakresie pełnomocnictwem.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- Ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

- W formularzu ofertowym należy wskazać wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną oraz Pełnomocnika/Lidera występującego w imieniu tych podmiotów.

- Dokumenty załączone do oferty winny być złożone zgodnie z warunkami wymaganymi przez Zamawiającego, w oryginale lub kserokopii. W przypadku dołączenia kserokopii, winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy, wskazanych w dokumencie rejestrowym lub w udzielonym pełnomocnictwie. Na kserokopii dokumentu należy zamieścić zapis: „za zgodność z oryginałem” oraz datę i czytelny podpis lub parafkę i pieczątkę imienną. Kserokopie dokumentów, potwierdzone w inny sposób niż wyżej opisany, zostaną uznane za dokumenty zawierające błędy formalne (dotyczące formy dokumentu). Ocena znaczenia błędu należy do właściwości Zamawiającego.

- Zaleca się oprawienie dokumentów oferty w sposób utrudniający ich zdekompletowanie,
w kolejności numerów załączników wymienionych w formularzu oferty.

- Poza wypełnieniem miejsc do tego przewidzianych, Wykonawca nie może skreślać, dopisywać ani w jakikolwiek sposób zmieniać treści wzorów dokumentów otrzymanych od Zamawiającego.

- Tajemnica przedsiębiorstwa:

- Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), muszą być one oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (osobno);

- Wykonawca winien zastrzec informację nie później niż w terminie składania ofert oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa;

- Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, spowoduje ich odtajnienie.

- Opakowanie i adresowanie oferty:

- oferta na wykonanie zamówienia składana jest w jednej kopercie lub opakowaniu, które uniemożliwią zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert;

- kopertę lub opakowanie, w której będzie znajdowała się oferta, należy opatrzyć adresem i nazwą Wykonawcy składającego ofertę;

- koperta lub opakowanie oferty winny być zaadresowane na adres siedziby Zamawiającego: Miejskie Dom Kultury w Myszkowie, ul. 3 – go Maja 15, 42-300 Myszków z dopiskiem na kopercie:

OFERTA – Dostawa wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii SMD dla Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie

- Zmiana i wycofanie oferty:

    - Zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę;

    - O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert;

    - Pismo w ww. sprawie należy złożyć zgodnie z opisem oferty podanym w ust. 15, oznaczając na kopercie odpowiednio „ZMIANA OFERTY” albo ”WYCOFANIE OFERTY”;

    - Do oświadczenia o wycofaniu oferty winien być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby składającej oświadczenie do reprezentowania Wykonawcy.

# ROZDZIAŁ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. 3 – go Maja 15 w Myszkowie
w sekretariacie MDK do godziny 12:00 do dnia 15.04.2016 r. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty złożonej po tym terminie bez względu na przyczyny nie dochowania terminu.

- Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie składania ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. 3 - go Maja 15 w Myszkowie, pokój 38, o godzinie 12:05 dnia 15.04.2016 r.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące oferowanych danych w poszczególnych kryteriach oceny ofert.

- Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

# ROZDZIAŁ 12. Opis sposobu obliczenia ceny.

            - Wykonawca w ofercie (formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ) określi liczbowo i słownie cenę oferty brutto w zł (PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia.

            - Cena oferty – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 2 pkt 1) ustawy, która została podana przez Wykonawcę w formularzu oferty w zapisie liczbowym i słownie, z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

            - Cena za wykonanie całego zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, wynikające z nie uwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę.

            - W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisem liczbowym a zapisem słownym ceny jako wiążący Zamawiający przyjmie zapis słowny, o ile rozbieżność nie wynika z popełnionych omyłek, które można poprawić na podstawie przepisów ustawy.

# ROZDZIAŁ 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| L.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 90% |
| 2 | Okres gwarancji na telebim | 10% |
| Razem | 100% |

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedstawi w ofercie najkorzystniejszy bilans kryterium ceny (brutto) za realizację zamówienia oraz kryterium okresu gwarancji na telebim (wyświetlacz wielkoformatowy).

- Oferta Wykonawcy będzie oceniana w kryteriach 1 i 2 przez Zamawiającego zgodnie 
z poniższym wzorem:

Cn					Go

P = Cc *  _______   +  G*   _______ ;

Co					Gl

gdzie:

P -  łączna ilość punktów dla ocenianej oferty;

Cc - maksymalna ilość punktów dla kryterium ceny - maksymalnie 90 pkt (jednemu procentowi znaczenia tego kryterium odpowiada jeden punkt);

Cn - cena najniższej oferty w zł;

Co - cena oferty ocenianej w zł;

G – maksymalna ilość punktów dla kryterium okresu gwarancji na telebim 
– maksymalnie 10 pkt (jednemu procentowi znaczenia tego kryterium odpowiada jeden punkt);

Go – okres gwarancji na telebim w ocenianej ofercie, podawany w miesiącach 
- minimalny okres to 36 miesięcy,

Gl – limit Zamawiającego okresu gwarancji na telebim, wynoszący 60 miesięcy, stanowiący maksymalny okres gwarancji na telebim.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje w formularzu ofertowym okresu gwarancji na telebim alko zaoferuje krótszy niż 36 - miesięczny okres gwarancji, Zamawiający dokona odrzucenia oferty Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje dłuższy niż 60-miesięczny okres gwarancji, Zamawiający do oceny oferty przyjmie 60 - miesięczny okres gwarancji.

Okres oferowanej przez Wykonawcę gwarancji na telebim nie może być dłuższy od obowiązującej w czasie udzielenia gwarancji przez Wykonawcę – gwarancji producenta (patrz wzór oświadczenia gwarancyjnego Wykonawcy).

- Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc 
po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
że zostały złożone oferty o takim samym bilansie ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
to Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

# ROZDZIAŁ 14. Informacje o formalnościach jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, ma obowiązek skontaktować się
z Zamawiającym w celu

  - uzgodnienia treści zabezpieczenia należytego wykonania umowy, która wina być zgodna 
z ustaleniami rozdziału 15 SIWZ, jeżeli zabezpieczenie wnoszone jest w innej formie niż pieniężna;

- w sprawie wstępnego terminu zawarcia umowy.

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana ma obowiązek przed zawarciem umowy wnieść
    zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z ustaleniami rozdziału 15 SIWZ.

- Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczą Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art. 183 ustawy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

- Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, 
że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy.

- Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

# ROZDZIAŁ 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny (brutto) podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, można wnieść w formach wymienionych
w art. 148 ust. 1 ustawy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy.

- Z treści dokumentów zabezpieczeń wnoszonych w formach niepieniężnych winny wynikać zapisy dotyczące:

- ustanowienia Wykonawcy jako wnioskodawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- ustanowienia Zamawiającego jako beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- ciągłości zabezpieczenia w okresie wykonywania przedmiotu umowy oraz w okresie obowiązywania rękojmi,

- zwrotu zabezpieczenia Wykonawcy według przepisów ustawy,

- bezwarunkowej możliwości korzystania przez beneficjenta z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sposób zgodny z przepisami ustawy,

- nieodwołalności zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez podmioty inne niż Zamawiający.

- Ponadto dokument stanowiący zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie powinien zawierać zapisów:

- świadczących o wymaganiach w zakresie bezsporności zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. potrzeby (warunku) uzgadniania lub udowadniania Wykonawcy zasadności wypłacania dla Zamawiającego należności nieprzekraczających kwoty zabezpieczenia,

- wyłączających możliwość wypłacenia Zamawiającemu naliczonych przez Zamawiającego kar umownych bezpośrednio z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

ING Bank Śląski o/Myszków nr konta: 89 1050 1168 1000 0005 0081 7887

z podaniem tytułu:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: dostawa wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii SMD dla Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia winna być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następującej wysokości, w terminach:

      - 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru;

      - 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15. dniu upływu okresu rękojmi
za wady.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# ROZDZIAŁ 16. Wzór umowy, wymaganej przez Zamawiającego do zawarcia z Wykonawcą.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, zawartym w załączniku nr 7 do SIWZ.

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy winien być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie podanym w § 12 ust. 2 wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego.

# ROZDZIAŁ 17. Środki ochrony prawnej.

- Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy tj. wobec czynności:

    - Opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

    - Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

    - Odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27.ust. 2 ustawy albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Izbę.

- Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes 
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

- Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

- Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

- Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

- Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności 
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.

- Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z ust. 13 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie 
z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi 
w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

# Załącznik Nr 1 do SIWZ			Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY

Rozdz. I. Wymagania podstawowe w zakresie realizacji zamówienia:

- Zakup wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) wykonanego w technologii SMD o powierzchni całkowitej 16 m2 (+-10%), charakteryzującego się wielkością piksela 10 mm na konstrukcji aluminiowej mobilnej, wraz z komputerem, oprogramowaniem oraz sterownikiem łączącym komputer z telebimem, montażem, rozstawieniem, szkoleniem, serwisem oraz gwarancją. Wymaga się dostarczenia ekranu, w których wszystkie diody pochodzą od jednego producenta.

- Wyświetlacz powinien umożliwiać prezentację dowolnych treści (zarówno relacji na żywo z wydarzeń jak i istotnych informacji dla widzów). Wyświetlacz planowany jest do wykorzystywania w trakcie imprez kulturalno-rozrywkowych do prezentacji zarówno relacji „na żywo” materiału zrealizowanego i transmitowanego przez stacje telewizyjne jak również do prezentacji artystycznych, komunikatów kierowanych do uczestników imprezy, wizualizacji oraz materiałów reklamowych i informacyjnych. Oprogramowanie sterujące pracą wyświetlacza wielkoformatowego powinno uwzględniać wszystkie wskazane wyżej pola eksploatacji.

- Konstrukcja wyświetlacza powinna być oparta o moduły pozwalające na łączenie ich w celu uzyskania ostatecznego kształtu i wymiarów wyświetlacza.

- Sposób wykonania wyświetlacza ma zapewniać możliwość ich użytkowania w warunkach zewnętrznych w okresie całego roku (wyświetlacz ma być odporny na niesprzyjające warunki atmosferyczne – deszcz, śnieg, mróz, wiatr). Konstrukcja wsporcza wyświetlacza powinna umożliwiać zmianę miejsca jego ustawienia - dowolne miejsce ustawienia.

- Wymaga się zastosowania zasilaczy posiadających zabezpieczenia przed:

a) przegrzaniem,

b) przeciążeniem układu, spowodowanym poborem z niego zbyt dużej mocy,

c) zbyt wysokim napięciem wejściowym.

- W ramach zamówienia Wykonawca:

1) dostarczy telebim wraz z urządzeniami i wyposażeniem na wskazane miejsce na terenie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego „Dotyk Jury”, przy ul. Granicznej w Myszkowie;

2) wykona napowietrzne tymczasowe zasilanie telebimu kablem elektrycznym YKY 
5x10 mm2 o długości 50,0 m na terenie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego „Dotyk Jury”, przy ul. Granicznej w Myszkowie, ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca podłączenia;

3) wykona zabezpieczenia zamontowanego telebimu na konstrukcji aluminiowej w zakresie ochrony: przeciwporażeniowej, przepięciowej i odgromowej;

4) wykona niezbędną infrastrukturę logiczną w tym sieć LAN do obsługi systemu;

5) zdemontuje telebim, przetransportuje telebim wraz z urządzeniami i wyposażeniem na Plac Dworcowy w Myszkowie, dokona montażu telebimu w docelowym miejscu, wskazanym przez Zamawiającego;

6) wykona napowietrzne zasilanie telebimu kablem elektrycznym YKY 5x10 mm2 o długości 150,0 m na terenie Placu Dworcowego, ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca 
(w przyszłości kabel ten zostanie wykorzystany przez Zamawiającego do ułożenia w ziemi);

7) wykona zabezpieczenia zamontowanego telebimu na konstrukcji aluminiowej w zakresie ochrony: przeciwporażeniowej, przepięciowej, odgromowej.

8) wykona niezbędną infrastrukturę logiczną w tym sieć LAN do obsługi systemu.

Rozdz. II. Pozostałe wymagania odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia:

- Dostawę, montaż wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) oraz pozostałe zobowiązania o których mowa powyżej Wykonawca wykona na własny koszt i własnym staraniem.

- Wykonawca zapewni układ monitorująco– sterujący, który umożliwia:

    - automatyczne sterowanie jasnością ekranu w zależności od oświetlenia zewnętrznego,

    - ciągły monitoring i akwizycję temperatur panujących w ekranie,

    - możliwość wyświetlania na ekranie obrazów testowych za pomocą oprogramowania sterującego.

Rozdz. III. Specyfikacja telebimu:

            - Zastosowanie – zewnętrzne.

            - Powierzchnia telebimu –16 m2 (+-10%).

            - Rozmiar piksela – P10.

            - Rodzaj diody – SMD (3in1)

            - Jasność (cd/m2) – min. 6000

            - Kąt widzenia (Poziomy/Pionowy) –  min. 100/120.

            - Napięcie zasilania – 230 V.

            - Temperatura pracy (otoczenia) – -25-60 st. C.

            - Wilgotność otoczenia - ≤ 99% RH.

            - Ilość kolorów – 16,7 mln (pełne 24 bity)

            - Kontrast – min. 2000:1.

            - Stopień odporności modułów (front/tył) –min.  IP65/IP54.

            - Format obrazu 16:9.

            - Częstotliwość odświeżania (Hz) - ≥ 2000 /50~60.

            - Rozdzielczość – 352x448 pikseli.

            - Maks./średni pobór mocy (W/m2) – 500/200.

            - Waga ekranu nie większa niż 30 kg (+-1 kg) za m2.

Rozdz. IV. Specyfikacja pozostałych urządzeń:

            - Konstrukcja – plenerowa, aluminiowa, mobilna.

            - Zestaw umożliwiający odbiór telewizji naziemnej cyfrowej (tuner dvb-t + antena).

            - Oprogramowanie komputerowe do obsługi telebimu i plików multimedialnych.

            - Sterownik łączący  komputer z telebimem.

            - Procesor Video z możliwością przyjęcia sygnału HD-SDI.

            - Kabel zasilający YKY 5x10 mm2 o długości 50,0 mb.

            - Kabel zasilający YKY 5x10 mm2 o długości 150,0 mb.

            - Kamera do transmisji on-line (wyjście HDMI, SDI).

            - Skrzynie transportowe.

            - Rozdzielnia PowerBox.

            - Możliwość podłączenia do Internetu zarówno stacjonarnego jak i bezprzewodowego.

Rozdz. V. Oprogramowanie winno zapewniać:

- Zdalne zarządzanie świetlnym ekranem ledowym.

- Zarządzanie parametrami on-line.

- Zarządzanie wyświetlaną treścią on-line.

- Możliwość podziału obrazu na części.

- Wyświetlanie jednocześnie treści różnego typu (np. filmy, grafika, RSS).

- Wyświetlanie programów telewizyjnych w czasie rzeczywistym.

- Pobieranie aktywnych treści z Internetu.

- Automatyczną regulację jasności świecenia ekranu.

- Raportowanie z wyświetlanych treści.

Rozdz. VI. Funkcjonalność oprogramowania:

- Oprogramowanie z polskim językiem obsługi.

- Regulacja parametrów obrazu: automatycznej jasności na zasadzie współrzędnych geograficznych.

- Możliwość wyświetlania jednocześnie różnych treści multimedialnych, regulacja parametrów obrazu, automatyczne dostosowanie proporcji obrazu pliku do proporcji ekranu, automatyczne raportowanie przebiegu kampanii do klienta, możliwość zarządzania telebimem z dowolnej liczby stanowisk.

- Dane o  kampaniach, klientach oraz spoty reklamowe powinny być przechowywane w naszej prywatnej bazie danych oraz naszym serwerze FTP. Program odtwarzający powinien mieć możliwość działania niezależnie od modułu zarządzającego. Program odtwarzający powinien działać i  odtwarzać spoty na telebimie, który nie jest podłączony do internetu w takim przypadku powinna być możliwość przenoszenia danych o kampaniach oraz spotów za pomocą zewnętrznych nośników.

- Wyświetlanie contentu w formie listy dynamicznej. Lista emisyjna jest stale synchronizowana automatycznie dając możliwość programowania przyszłych kampanii w dowolnym okresie czasowym i o dowolnej porze. Lista sama dopasowuje dodany do niej materiał, tak aby zapełniać emisją cały dostępny czas wedle zadanych parametrów.

- W przypadku przepełnienia czasu emisji możliwość ustalania priorytetów ważności spotów. Automatyczna weryfikacja przepełnienia czasu  alarmowe oznaczenie poziomu wypełnienia czasu.

- Możliwość podziału contentu na kategorie np. contentu:

- komercyjnego: materiały, które mają najwyższy priorytet wyświetlania,

- neutralnego: wypełniacz I-go stopnia, ma niższy priorytet wyświetlania niż komercyjny jednak wyższy od domyślnego, np: wizytówka, pogoda, kursy walut, zegarki, informacje i inne elementy zaciekawiające widza,

- domyślnego: wypełniacz II stopnia, najniższy priorytet wyświetlania, np. spoty własne, znajomych, akcje charytatywne i inne.

- Możliwość prognozowania poprzez podgląd na program emisji wybranego nośnika w wybranym czasie oraz możliwość sprawdzenia zaplanowanej kampanii poprzez symulację z uwzględnieniem innych zaplanowanych wcześniej emisji i wolnego czasu.

- Możliwość ustawienia rozdzielczości ekranu.

- Możliwość zdalnego resetu nośnika.

- Definiowanie domyślnego czasu pracy ekranu oraz definiowanie dodatkowych szablonów czasu pracy z możliwością podziału na poszczególne dni tygodnia.

- Definiowanie zakresu czasu pracy emisji spotu - wybór dni tygodnia oraz godzin w jakich ma odbywać się emisja (możliwość zdefiniowania więcej niż jednego zakresu.

- Możliwość generowania statystyk w formie raportów pdf.

Rozdz. VII. Procesor VIDEO:

| Wejście | 4 x CVBS |
| --- | --- |
|  | 2 x VGA (kompatybilne z YPbPr) |
|  | 2 x DVI (kompatybilne z HDMI 1.3) |
|  | 1 X DVI3 |
| Wyjście | 2 x DVI |
|  | 1 x VGA |
| Sterowanie | Przedni panel sterowania |
|  | RS232+USB+TCP/IP |
| Zasilanie | 25W |
| Wymiary | 480mmx250mmx45mm |
| Dopuszczalna temperatura pracy | 0°C~40°C |
| Dopuszczalna wilgotność otoczenia | 10%~85% |

Rozdz. VIII. Światłowód:

Światłowód militarny wielomodowy 4 włóknowy 50/125 wraz z bębnem o pojemności do 500mb 
– długość światłowodu 200m (1 szt.) wraz z konwerterem światłowodowym (2 szt.).

Rozdz. IX. Specyfikacja konwertera światłowodowego:

      - Konwerter 10/100/1000 Mbps RJ-45/SC, MM 1310nm, 2km.

      - Zgodność ze standardami 802.3u 10/100Base-TX, 100Base-FX, 1000Base-TX.

Rozdz. X. Dystrybutor mocy (Power BOX) – specyfikacja:

| 1 | Wymiary maksymalne | 760 * 600 * 870mm |
| --- | --- | --- |
| 2 | Napięcie wejściowe | trzy fazy - 380V |
| 3 | Częstotliwość wejścia | 50Hz |
| 4 | Maksymalna moc | 30kW |
| 5 | Maksymalny prąd | 63A |
| 6 | Wejście siłowe | 1 szt. |
| 7 | Gniazdo wyjścia ekran LED | 12 szt. |
| 8 | Napięcie wyjściowe ekran LED | 220V |
| 9 | Maksymalna moc wyjściowa | 32A |
| 10 | Gniazda pomocnicze | 2 szt. |
| 11 | Stopień ochrony | IP30 |
| 12 | Materiał obudowy | Aluminium, drewno |
| 13 | Normy | CE |
| 14 | PLC | (24V) |
| 15 | Zabezpieczenie przepięciowe | 1 szt. |
| 16 | Zabezpieczenie różnicowe | 1 szt. |

Rozdz. XI. Konstrukcja – specyfikacja:

| 1 | Kratownica słupowa QV-40/3.0 | szt. | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Kratownica słupowa QV-40/1.0 | szt. | 2 |
| 3 | Kratownica słupowa QV-40/0.5 | szt. | 4 |
| 4 | Zawias do pochylenia słupa Q30/Q40 | szt. | 2 |
| 5 | Kratownica Q-40.3/3.0 | szt. | 2 |
| 6 | Kratownica Q-40.3/2.0 | szt. | 1 |
| 7 | Podstawa z podporami Q-40/PP | szt. | 2 |
| 8 | Wciągarka łańcuchowa 2000kg | szt. | 2 |
| 9 | Zawiesie linowe jednocięgnowe fi 12 1.55T L=8,4m | szt. | 2 |
| 10 | Zawiesie górne Q-40/Z | szt. | 2 |
| 11 | Rura fi 50 aluminiowa dł.2.5 m (nastężenia) | szt. | 2 |
| 12 | Złącze obrotowe do ruszt. S-19 | szt. | 4 |
| 13 | Pas pojedynczy 10mb+ mechanizm z grzechotką | szt. | 4 |
| 14 | Kotwa KMG (Świder do mocow. odciągu w miękkim podłożu) | szt. | 4 |
| 15 | Uchwyt specjalny RT-7.01.00 | szt. | 2 |
| 16 | Łącznik STAMAGG (komplet do połączenia jednej rury) | szt. | 60 |
| 17 | Kratownica T-30/L-3.0 | szt. | 2 |
| 18 | Kratownica T-30/L-2,0 | szt. | 1 |
| 19 | Wózek dwustronny | szt. | 2 |
| 20 | Kratownica Q-40.3/1.0 | szt. | 2 |

# Załącznik Nr 2 do SIWZ			Formularz oferty.

pieczęć wykonawcy/wykonawców

pieczęć wykonawcy/wykonawców

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....................................................................

……………………………………………

……………………………………………

Zamawiający:

Miejski Dom Kultury 
w Myszkowie

OFERTA

- Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii SMD dla Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie”

- oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załączonymi do niej dokumentami, za cenę ofertową brutto: …………………………… zł (słownie złotych: ………….………………………………………...), w tym podatek VAT: ……………….. zł.

- Udzielamy gwarancji na telebim na okres ……… miesięcy (słownie: ……………………… miesięcy).

(minimum 36 miesięcy)

- Jeżeli wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, poniżej wskazuję nazwę towarów lub usług, których świadczenie objęte przedmiotową dostawą prowadzi do obowiązku podatkowego, oraz ich wartość bez kwoty podatku:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

(jeżeli wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wpisać: nie dotyczy)

- Oświadczamy, że:

1) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy
do nich żadnych zastrzeżeń;

2) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia;

3) akceptujemy wzór umowy, wraz z określonymi w niej warunkami płatności;

4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert;

5) wskazujemy poniżej części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom

(W przypadku wykonywania zamówienia własnymi siłami tj. bez podwykonawców - nie wypełniać):

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

- W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Dane szczegółowe Wykonawcy:

NIP .......................................................

REGON ..................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

...........................................................................................................................

Dane do korespondencji:

Adres:

.................................................................................................................................................

Numer telefonu: ………………………………………………………………

Numer faksu: ……………………………………………………………...

e-mail: ...............................................................................................

- Oferta została złożona na …………………….. stronach.

- Do oferty dołączono następujące dokumenty:

  - …………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………

............................, dnia ………………..                        .................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka / pieczątki

# Załącznik Nr 3 do SIWZ		Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

pieczęć wykonawcy/wykonawców

Oświadczenie

1.Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii SMD dla Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie”

- oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn.zm.):

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Prawdziwość powyższych danych potwierdzamy własnoręcznym podpisem, świadomi odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 roku - Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.).

…......................, dnia  ….....................	               .………….......................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

# Załącznik Nr 4 do SIWZ	Wykaz wykonanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

pieczęć wykonawcy/wykonawców

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii SMD dla Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie”

- przedkładamy niniejszy wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie

| L.p. | Przedmiot wykonanych dostaw | Daty wykonania | Podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

…......................, dnia. …......................	                      ..…….....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki

# Załącznik Nr 5 do SIWZ	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

pieczęć wykonawcy/wykonawców

Oświadczenie

1. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii SMD dla Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie”

- oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r.
poz. 2164 z późn. zm).

2. Prawdziwość powyższych danych potwierdzamy własnoręcznym podpisem świadom/świadomi   odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 roku - Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.).

…......................, dnia….......................	                ………….....................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka/pieczątki

# Załącznik Nr 6 do SIWZ 	Oświadczenie (informacja) Wykonawcy, o którym mowa 
w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych.

pieczęć wykonawcy/wykonawców

Oświadczenie (informacja)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii SMD dla Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie”

- w wykonaniu dyspozycji art. 26 ust. 2d, w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., 
poz. 2164 z późn. zm.) niniejszym informuję, że:

1) Nie należę do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawyz dnia 16 lutego 2007 r.                                                  
o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.) *;

2) Należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.) i w związku z tym składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.*.

* niepotrzebne skreślić

........................., dnia .........................	                 …..………........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka /pieczątki

# Załącznik Nr 7 do SIWZ	Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

UMOWA

zawarta w dniu …………. w Myszkowie pomiędzy:

Miejskim Domem Kultury w Myszkowie z siedzibą przy ulicy 3 – go Maja 15 w Myszkowie (42-300)

REGON: 000281306

NIP: 577-10-03-105

reprezentowaną przez:

Aleksandrę Pindych – Dyrektora,

zwanego dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………..

REGON: ……………………………………….

NIP: …………………………………………….

e-mail: …………………………………………..

faks: ……………………………………………

reprezentowanym/ą przez:

…………………………………………..

zwanym/ą dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

            - Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji „Dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) wykonanego w technologii SMD dla Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie”.

            - Wykonawca winien zrealizować zadanie inwestycyjne zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, wymaganiami Zamawiającego, określonymi w załączniku nr 1 do umowy i zasadami wiedzy technicznej.

            - Realizacja przedmiotu umowy obejmuje:

      - Zakup wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) wykonanego w technologii SMD, na który składają się:

- wyświetlacz wielkoformatowy (telebim) wykonany w technologii SMD o powierzchni całkowitej 16 m2 (+-10%), charakteryzujący się rozmiarem piksela 10 mm (zero martwych pikseli),

- komputer sterujący wraz z oprogramowaniem oraz sterownikiem łączącym komputer z telebimem,

- konstrukcja aluminiowa mobilna, umożliwiająca ustawienie telebimu w dowolnym miejscu, stabilna, zabezpieczona przed czynnikami atmosferycznymi,

      - Transport oraz tymczasowy montaż telebimu na terenie kompleksu rekreacyjno
-wypoczynkowego „Dotyk Jury”, przy ul. Granicznej w Myszkowie,  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

      - Wykonanie tymczasowego napowietrznego zasilania elektrycznego telebimu kablem YKY 5x10mm2 o długości 50,0 m, z miejsca podłączenia kabla wskazanego przez Zamawiającego na terenie „Dotyku Jury”;

      - Wykonanie zabezpieczeń w zakresie ochrony: przeciwporażeniowej, przepięciowej, odgromowej;

      - Wykonanie niezbędnej infrastruktury logicznej, w tym sieci LAN do obsługi systemu;

      - Pierwsze uruchomienie telebimu;

      - Szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego;

      - Demontaż, transport oraz docelowy montaż telebimu na terenie Placu Dworcowego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

      - Wykonanie napowietrznego zasilania elektrycznego telebimu kablem YKY 5x10mm2 
o długości 150,0 m, z miejsca podłączenia kabla wskazanego przez Zamawiającego na terenie Placu Dworcowego;

      - Wykonanie zabezpieczeń w zakresie ochrony: przeciwporażeniowej, przepięciowej, odgromowej;

      - Wykonanie niezbędnej infrastruktury logicznej, w tym sieci LAN do obsługi systemu;

      - Uruchomienie telebimu;

- Przedmiot umowy został w sposób jednoznaczny i wyczerpujący określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (umowy), w którym opisane są również wymagania stawiane przez Zamawiającego dostawie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

Terminy wykonania przedmiotu umowy

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy następuje z dniem zawarcia niniejszej umowy.

- Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do 12.07.2016r., w tym:

        - termin wykonania dostawy telebimu z urządzeniami i wyposażeniem, wraz 
z tymczasowym montażem na terenie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego „Dotyk Jury”, przy ul. Granicznej w Myszkowie: do 45 dni od daty zawarcia umowy,

        - termin docelowego montażu telebimu na Placu Dworcowym w Myszkowie: 
od 11.07.2016r. do 12.07.2016r.

- Terminem wykonania dostawy telebimu z urządzeniami i wyposażeniem, wraz z tymczasowym montażem jest data podpisania protokołu odbioru dostawy z instalacją telebimu.

- Terminem wykonania całego zakresu przedmiotu umowy jest data podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Wskazanie miejsca do montażu i ustawienia telebimu na ternie kompleksu rekreacyjno
-wypoczynkowego „Dotyk Jury”, przy ul. Granicznej w Myszkowie oraz wskazanie miejsca podłączenia kabla napowietrznego zasilania elektrycznego telebimu;

- Wskazanie miejsca do montażu i ustawienia telebimu na ternie Placu Dworcowego w Myszkowie oraz wskazanie miejsca podłączenia kabla napowietrznego zasilania elektrycznego telebimu;

- Wyznaczenie pracowników Zamawiającego do udziału w szkoleniu dotyczącego obsługi telebimu orz jego eksploatacji;

- Odbiór dostawy z instalacją telebimu ;

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy.

- Terminowa zapłata za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - Dostarczenie wszystkich elementów składających się na przedmiot dostawy oraz wykonanie:

        - napowietrznego zasilania elektrycznego telebimu w miejscu tymczasowym i docelowym,

        - montażu i ustawienia telebimu w miejscu tymczasowym i docelowym;

        - wykonanie zabezpieczeń związanych z ochroną: przeciwporażeniową, przepięciową i odgromową przedmiotu dostawy – w miejscu tymczasowym i docelowym,

        - pierwsze uruchomienie telebimu w miejscu tymczasowym,

        - przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji telebimu,

        - drugie uruchomienie telebimu w miejscu tymczasowym.

  - Terminowe wykonanie i przekazanie do odbioru i eksploatacji przedmiotu umowy oraz złożenie oświadczenia, że wykonany przedmiot umowy jest całkowicie zgodny z umową i zasadami wiedzy technicznej;

  - Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie montażu telebimu;

  - Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP podczas montażu telebimu;

  - Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonym montażem;

  - Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie montażu telebimu i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac;

  - Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

  - Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość wykonania przedmiotu umowy;

  - Zgłoszenie Zamawiającemu gotowości Wykonawcy do każdego z dwóch przewidywanych umową odbiorów;

  - Udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot niniejszej umowy, zgodnie ze zobowiązaniem Wykonawcy wynikającym z oferty, oraz zgodnie z treścią Wzoru oświadczenia gwarancyjnego Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy;

  - Przekazanie Zamawiającemu oryginałów gwarancji producenta telebimu oraz wszystkich urządzeń i wyposażenia, których producentem nie jest Wykonawca.

§ 5

Odbiór przedmiotu umowy

- Przedmiot umowy podlega następującym odbiorom;

  - Odbiorowi dostawy z instalacją telebimu;

  - Odbiorowi końcowemu przedmiotu umowy;

- Odbiór dostawy z instalacją telebimu przeprowadzany jest na terenie kompleksu rekreacyjno
-wypoczynkowego „Dotyk Jury”, przy ul. Granicznej w Myszkowie, po:

  - Dostawie telebimu z urządzeniami i wyposażeniem, wraz z tymczasowym montażem na terenie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego „Dotyk Jury”;

  - Wykonaniu tymczasowego napowietrznego zasilania elektrycznego telebimu wraz z zabezpieczeniami w zakresie ochrony: przeciwporażeniowej, przepięciowej, odgromowej;

  - Wykonaniu niezbędnej infrastruktury logicznej, w tym sieci LAN do obsługi systemu;

  - Pierwszym uruchomieniu telebimu;

  - Przeprowadzeniu szkolenia pracowników Zamawiającego.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy przeprowadzany jest na terenie Placu Dworcowego w Myszkowie, po:

  - Zamontowaniu telebimu w miejscu docelowym, tj. na terenie Placu Dworcowego 
w Myszkowie,

  - Wykonaniu napowietrznego zasilania elektrycznego telebimu wraz z zabezpieczeniami w zakresie ochrony: przeciwporażeniowej, przepięciowej, odgromowej;

  - Wykonanie niezbędnej infrastruktury logicznej, w tym sieci LAN do obsługi systemu;

  - Uruchomieniu telebimu

- Z odbioru dostawy z instalacją telebimu winien zostać spisany protokół odbioru.

- Wydanie Zamawiającemu całego zakresu przedmiotu umowy następuje w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę całego zakresu przedmiotu umowy uznaje się datę spisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- Odbioru przed dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego, której podstawowy człon tworzą:

  - Upoważniony przedstawiciel Wykonawcy;

  - Upoważniony przedstawiciel lub przedstawiciele Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 6

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe o łącznej wartości brutto ……………..(słownie złotych: …………………………………………), które zostało ustalone na podstawie oferty z dnia ………….., stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastąpi w następujących częściach:

  - w wysokości 85% wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust.1, po dokonaniu protokolarnego odbioru dostawy z instalacją telebimu, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy;

  - w wysokości 15% wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust.1, po dokonaniu protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 2, niniejszej umowy

- Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowi faktura wystawiona przez Wykonawcę.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnej z postanowieniami niniejszej umowy oraz zawierającej nieprawidłowe kwoty do obciążenia rachunku Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej a termin do zapłaty wynagrodzenia rozpoczyna bieg od daty doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej.

- Termin zapłaty dostarczonej do siedziby Zamawiającego faktury upływa z 30 dniem liczonym od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień ust.4.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów z tym związanych, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie mogą być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 7

Kary umowne

      - Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu dostawy z instalacją telebimu, w odniesieniu do terminu określonego w § 2 ust. 2 lit. a) umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 2 pkt 1) umowy, za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w wykonaniu całego zakresu przedmiotu umowy, w odniesieniu do terminu określonego w § 2 ust. 2 lit. b) umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 2 pkt 2) umowy, za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi dotyczących wykonanych przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za każde wadliwe usuwanie wad występujących w przedmiocie umowy, stwierdzonych 
w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 6 ust. 1 umowy;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy;

      - Kara umowna powinna być zapłacona Zamawiającemu przez Wykonawcę, który naruszył postanowienia umowy w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

      - Po upływie ww. terminu Zamawiający, w razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie kary umownej, może potrącić należną mu karę umowną z dowolną wierzytelnością Wykonawcy.

      - Zapłacenie lub potrącenie kary umownej za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, w tym za niedotrzymanie terminów, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy oraz naprawienia szkody.

      - Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.

      - Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem przyczynowo-skutkowym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umownego przez stronę drugą.

§ 8

Umowne prawo odstąpienia od umowy

            - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

- Wykonawca nie udzielił Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot niniejszej umowy, zgodnie ze zobowiązaniem Wykonawcy wynikającym z oferty, oraz zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszej umowy - w terminie 7 dni od zaistnienia przesłanki do odstąpienia z tego tytułu od umowy;

- Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, przerwał realizację przedmiotu umowy 
- w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o przerwie w realizacji przedmiotu umowy;

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z umową - w terminie 
7 dni od dnia powzięcia stwierdzenia przez Zamawiającego zaistnienia powyższej okoliczności;

- Wykonawca zrealizował przedmiot umowy w sposób niezgodny z jej postanowieniami 
i pomimo pisemnego wskazania danego uchybienia przez Zamawiającego nie usunął go 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego zaistnienia powyższej okoliczności;

- Złożono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy – terminie 7 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o tej okoliczności;

- Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu przekształcenia – w terminie 7 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o tej okoliczności;

- Zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, tj. faktycznego wykonania umowy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9

Gwarancja i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca w dniu dokonywania odbioru przedmiotu umowy udzieli Zamawiającemu gwarancji na:

  - dostarczony i zamontowany telebim, zgodnie ze złożoną ofertą: na okres ………. miesięcy;

  - na pozostałe urządzenia i wyposażenie objęte dostawą: na okres 36 miesięcy;

- poprzez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, którego treść winna być zgodna z Wzorem oświadczenia gwarancyjnego Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy

- Rękojmia na wykonany przedmiot umowy wynosi: 24 miesiące.

- Okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i podlega automatycznie wydłużeniu o czas od zgłoszenia wady do jej usunięcia.

- W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie lub wadliwego wykonania usuwania wad, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi, zgodnie z postanowieniami 
§ 7 ust. 2 pkt 3 i 4 umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji lub rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

            - Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, tj. ................... zł (słownie złotych: ..........................................), w formie: ...................................................................

            - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie:

- 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru,

- 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15. dniu upływu okresu rękojmi za wady.

§ 11

Przedstawiciele stron umowy odpowiedzialni za jej realizację

1. Zamawiającego w realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie reprezentował …………………………………., a odbiór prac nastąpi ze strony Zamawiającego przy udziale wyznaczonych dwóch osób.

2. Wykonawcę w realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie reprezentował  …………………………………….

§ 12

Zmiana umowy

            - Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    - Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy i zmiany terminu zakończenia prac będących przedmiotem umowy w związku z:

  - koniecznością ewentualnego zaadoptowania przez Zamawiającego wskazanego miejsca do montażu telebimu;

  - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

- Integralną część umowy stanowią:

      - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (umowy) – załącznik nr 1;

      - Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2;

      - Wzór oświadczenia gwarancyjnego Wykonawcy – załącznik nr 3.

Wykonawca:																				Zamawiający:

# Załącznik Nr 8 do SIWZ	Wzór oświadczenia gwarancyjnego Wykonawcy.

Niniejsza gwarancja

udzielona przez: …………………………………………. z siedzibą  w …………………, przy ul. ………………………; zarejestrowaną w ………….. pod numerem …………………….., posługującą się numerem REGON: ……………………., numerem NIP: ……………………, reprezentowaną przez: ………………………., zwaną dalej ”Wykonawcą”

na rzecz:

Miejskiego Dom Kultury w Myszkowie ul. 3 –go Maja 15, 42-300 Myszków, posługującego się numerem REGON: 000281306 oraz numerem NIP: 577-10-03-105, reprezentowanym przez Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Myszkowie , zwanego dalej „Zamawiającym”, obejmuje następujące postanowienia:

- Wykonawca jako gwarant, udziela niniejszym Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, w ramach umowy nr ……………… z dnia …………………………..

- Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

- Składając niniejsze oświadczenie gwarancyjne Wykonawca zapewnia, że przedmiot gwarancji zostanie zrealizowany zgodnie z zawartą umową nr ………….. z dnia …………….. i będzie miał wszelkie właściwości odpowiadające warunkom określonym we wskazanej powyżej umowie, oraz będzie odpowiadał wymogom zawartym w tej umowie.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na:

- dostarczony i zamontowany telebim, zgodnie ze złożoną ofertą: na okres …………. miesięcy, przy obowiązującej w czasie udzielenia gwarancji przez Wykonawcę – gwarancji producenta telebimu na taki sam lub dłuższy okres, niż na jaki gwarancji udziela Wykonawca;

- pozostałe urządzenia i wyposażenie objęte dostawą: na okres 36 miesięcy, przy obowiązującej w czasie jej udzielenia – gwarancji ich producenta na okres co najmniej 
24 miesięcy;

- Gwarancja obejmuje również odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu:

- wad tkwiących w dostarczanych i rzeczach;

- wad tkwiących w użytych do usuwania wad (naprawach) materiałach, częściach, zespołach, elementach;

- wadliwego wykonania napraw;

- szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady lub jej usuwaniem;

- Gwarancją nie są objęte wady powstałe na skutek:

- siły wyższej, przez co Strony rozumieją: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny;

- szkód wynikłych z winy użytkownika rzeczy, jeżeli użytkowanie rzeczy było niegodne z instrukcją obsługi rzeczy, przekazaną przez Wykonawcę w czasie wydania rzeczy;

- zwłoki Zamawiającego w zawiadomieniu Wykonawcy o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała inne wady (uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby w terminie niezwłocznym od stwierdzenia wady, zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej wadzie.

- Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy 
i trwa do upływu terminu gwarancji, określonego odpowiednio w ust. 4 niniejszego oświadczenia gwarancyjnego.

- Czas trwania gwarancji wynika z okresu niezbędnego do ujawnienia się lub wykrycia wady.

- Gwarancja wygasa automatyczne na rzeczy, objęte gwarancją, które Zamawiający lub ich użytkownik poddał samodzielnie naprawie lub wymianie, z zastrzeżeniem postanowień gwarancji dotyczących wykonania zastępczego, nie powodującego utraty uprawnień gwarancyjnych Zamawiającego.

- Zakres uprawnień lub roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji jest jednocześnie zakresem obowiązków Wykonawcy i obejmuje na koszt Wykonawcy (nieodpłatnie), wedle wyboru Zamawiającego:

- wymianę rzeczy wadliwych na wolne od wad będące fabrycznie nowymi, wraz z przekazaniem dla wymienianych rzeczy nowych instrukcji lub zasad eksploatacji i użytkowania;

- usunięcie wad poprzez przywrócenie właściwości, cech, oraz funkcjonalności rzeczy, jakie rzecz posiadała przy jej odbiorze przez Zamawiającego. W przypadku, gdy ujawnienie wady tego samego materiału, części, zespołu, elementu, nastąpiło po raz trzeci, po dwukrotnych ich naprawach, to Wykonawca bezwzględnie dokona ich wymiany na fabrycznie nowe o parametrach niegorszych od zamontowanych, oraz kompatybilnych z pozostałymi;

- wykonanie świadczeń zmierzających do naprawienia szkody w mieniu Zamawiającego lub użytkownika rzeczy, jeżeli wadliwa rzecz spowodowała wyrządzenie szkody w ich mieniu

- zwrotu zapłaconego wynagrodzenia w całości lub w części, jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na taką formę wykonania obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę;

- zwanych dalej „usuwaniem wad przedmiotu umowy”.

Koszty Wykonawcy związane z usuwaniem wad przedmiotu umowy obejmują w szczególności koszty: demontażu, zakupu, dostawy, robocizny, materiałów, sprzętu oraz ponownego montażu (zainstalowania) i uruchomienia rzeczy.

- Serwis gwarancyjny pełniony jest jako loco – miejsce użytkowania rzeczy.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o ujawnionych wadach przedmiotu umowy, niezwłocznie po ich ujawnieniu drogą mailową, faksem, albo pisemnie, wskazując:

- zakres uprawnień Zamawiającego, z jakich zamierza korzystać w ramach gwarancji;

- miejsca usuwania wad przedmiotu umowy;

- ogólnego opisu wad (niewłaściwe działanie rzeczy).

- W przypadku ujawnienia się wady przedmiotu umowy i zawiadomienia Wykonawcy o wadzie w okresie gwarancyjnym, okres gwarancji rzeczy zostaje przedłużony o okres od daty zawiadomienia o wadzie do daty skutecznego usunięcia wady.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu, 
na który udzielono gwarancji, jeżeli przed jej upływem zawiadomił Wykonawcę o wadach przedmiotu umowy (stwierdził wadę).

- Wykonawca w ramach gwarancji usunie wady przedmiotu umowy w terminie do 14 dni, liczonym od daty otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o stwierdzonej wadzie.

- Usunięcie wady przedmiotu umowy uważa się za skuteczne w terminie, o którym mowa 
w ust. 15, jeżeli zostanie spisany protokół z usunięcia wady przedmiotu umowy.

- W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu usuwania wad przedmiotu umowy, a także nieprawidłowego wykonywania obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługuje prawo do:

1) żądania nieodpłatnego zamontowania do czasu wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad, sprawnie działającej rzeczy zamiennej i nadającej się do użytkowania, które Wykonawca winien w terminie niezwłocznym wykonać, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usunięcia wady przedmiotu umowy i zapłaty kary umownej z tytułu opóźnienia w dochowaniu wymaganego w tym zakresie terminu;

2) zlecenia zastępczego ich wykonania innemu, wybranemu przez siebie Wykonawcy, 
na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji.

- Zamawiający naliczy i obciąży Wykonawcę karami umownymi z tytułu opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy których wysokość i zasady naliczania zostały określone w zawartej umowie..

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie wykonywania prac z tytułu realizacji swoich zobowiązań gwarancyjnych.

- Wykonawca oświadcza, że udzielona Zamawiającemu gwarancja nie wyłącza, 
nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej mu rękojmi za wady.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszym oświadczeniem gwarancyjnym moc wiążącą mają w pierwszej kolejności warunki określone w umowie nr ………… z dnia …………….., 
a w następnej kolejności znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, dotyczące gwarancji przy sprzedaży.

Sporządzono w …………….., dnia ……………… 2016 r.

_________________________

Wykonawca

Potwierdzam odbiór oświadczenia gwarancyjnego,

Myszków, dnia ……………. 2016 r.

_________________________

Zamawiający

# Footnotes

Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy dokument podpisują Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, w zakresie odpowiadającym spełnianie poszczególnych warunków lub Pełnomocnik działający w ich imieniu.

Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, powyższy  dokument podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub Pełnomocnik umocowany
 do składania oświadczeń - w imieniu każdego Wykonawcy - osobno.